- 项目：重庆中医骨科研究所共建3D打印及生物力学实验室

- 招 标 文 件

重庆市中医骨科医院

二0二三年七月二十日

# 第一章 招标邀请书

重庆市中医骨科医院重庆中医骨科研究所，拟对共建医学3D打印实验室及生物力学实验室开展招标，欢迎有资质、有实力的公司前来参与投标。

- 招标内容：

1、项目名称：重庆中医骨科研究所合作共建医学3D打印实验室及生物力学实验室。

2、项目内容及需求：

（1）通过“医学3D打印实验室及生物力学实验室”建设，给科学研究提供强有力的工具，为“医产学研用”协同创新搭建平台，促进医工结合申报重大课题，推动各类创新技术的先试先行，落实医院科技成果转化，提升医院的科研能力、学科实力和技术水平。

（2）开展3D打印技术在骨科领域的基础研究与临床应用，将3D打印技术充分运用于手术辅助，手术模拟及术前规划，减少手术时间和出血量，提高手术精度和成功率。提供满足生物力学实验室建设需要的软件技术、硬件设备。通过生物3D扫描和检测、数据处理，评价患者力学特性，形成图文报告，制定康复和矫正计划，开展个体化康复器材、辅具的设计、成型、临床运用。

3、合作方式及期限：

重庆市中医骨科医院提供医学3D打印实验室及生物力学实验室场所，中标公司提供技术、设备、工作人员，共同开展医学3D打印及生物力学新技术、申报科研课题、专利、成果转化，培养科研人才及团队。合作期限为1年。

# 第二章 项目内容及技术要求

## 一、招标项目概况

为了进一步加快医院学科建设步伐，提升医院的科研能力、学科实力和技术水平，我院将在重庆中医骨科研究所下设立3D打印实验室及生物力学实验室。现诚邀合作伙伴共同建设，共同促进学科发展，提升医院科研能力，满足人民群众的需要。

二、技术参数

（一）招标项目服务需求

| 序号 | 服务名称 | 服务年限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨科3D打印成型术技术服务 | 1 |
| 2 | 生物力学数据检测处理服务 | 1 |

（二）招标项目技术参数及相关要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 三维重建、手术模拟、术前规划、手术导板设计与3D打印、模型3D打印、生物力学数据检测、分析、数据处理、协助科研工作。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| ▲2.1 | 参数1 | 提供术前规划报告 （三维重建、测量分析、定位、模拟手术、三维显示） |  |
| ▲2.2 | 参数2 | 提供手术导板设计及3D打印服务 |  |
| 2.3 | 参数3 | 提供骨骼三维重建及3D打印服务 |  |
| 2.4 | 参数4 | 打印模型尺寸：骨骼面上下80mm（总长≥150mm) |  |
| ▲2.5 | 参数5 | 3D打印病灶模型精度误差≤0.1mm |  |
| ▲2.6 | 参数6 | 三维重建、设计、术前规划报告≤6h |  |
| ▲2.7 | 参数7 | 3D打印模型服务完成≤24h |  |
| 2.8 | 参数8 | 打印模型及设计数据保存≥1年 |  |
| 2.9 | 参数9 | 膝关节三维表面空间和骨骼尺寸角度测量分析 |  |
| 2.10 | 参数10 | 提供膝关节畸形、预计矫形和支具技术图文报告 |  |
| ▲2.11 | 参数11 | 辅助器具打印精度≤0.2mm |  |
| 2.12 | 参数12 | 定制个性支具 |  |
| 2.13 | 参数13 | 足踝部三维扫描、建模、数据分析和足踝部角度测量，步态分析（动、静） |  |
| 2.14 | 参数14 | 提供足部畸形、预计矫形和支具技术图文报告 |  |
| ▲2.15 | 参数15 | 达成临床医疗需求医工交流时间≤1h |  |
| 3 | 科研服务要求 |  |  |
| ▲3.1 | 要求1 | 公司前期科研实力案例、自主知识产权 |  |
| ▲3.2 | 要求2 | 提供科研支持方案 |  |
| 3.3 | 要求3 | 提供3D打印科研耗材目录（含报价） |  |
| 3.4 | 要求4 | 包含但不限于协助科室进行3D打印相关的力学分析、有限元分析 |  |
| 4 | 商务部分要求 |  |  |
| ★4.1 | 合作方案 | 提供全院3D打印及生物力学实验室建设方案（含设施设备、场地布局装饰、3D模具展示、生物力学产品展示） |  |
| ▲4.2 | 人员支持 | 派遣1-2名住院工程师提供24小时技术服务支持 |  |
| 4.3 | 响应时间 | 提出需求后≤1h |  |
| 4.4 | 使用培训 | 分学科类别不定期培训 |  |
| 4.5 | 收费申请 | 协助医院申报收费目录 |  |
|  | 合计 |  |  |

- 公司资质要求

投标公司需提供履行合同所必需的专业技术服务能力的资质证明材料。要求：具备3D打印服务、数据处理服务、技术服务、技术开发、技术交流、技术转让的能力。报价服务必须是报价方主营或主营范围服务。

备注：“关键技术指标参数”以“★”标记，有1项不满足按无效报价处理；“重要技术指标参数”以“▲”标记；“一般技术指标参数”不作标记。报价方须提供★号参数技术支持资料。

第三章  项目商务要求

一、实施周期、地点及验收方式

1、实施周期：需在2023年9月10日前完成实验室装修及设备安装。

2、实施地点：采购人指定地点。

3、验收： 由招标人负责组织验收，中标供应商提供协助。

二、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。合作期间产生的知识产权及拥有的权益在合作协议里另行约定。

三、签订合同

1、采购人应当自中标后公示3日，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第四章  资格审查、评标方法、评标标准、无效投标条款

一、资格审查

依据相关法律法规规定,招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标人应符合的基本资格条件 | （一）具有独立承担民事责任的能力 | 1、投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2、投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（详见格式文件）。 |
|  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | （四）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | （六）法律、行政法规规定的其他条件 | 1、采购人将通过“国家公司信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询投标人“股东及出资信息”，对单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项（分包）下的政府采购活动的，所涉投标人均将被拒绝参与该合同项（分包）下的政府采购活动。 2、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | （七）本项目的特定资格要求 | 投标公司经营范围包含开展3D打印服务、数据处理服务、技术服务、技术开发、技术交流、技术转让。 |

## 二、评标方法

1、医院对参与投标的公司进行资质审核，通过资质审核的投标公司作为有效投标人。

2、本次以现场评标方式进行，必须有3家以上的公司进行投标。招标以综合评分法作为第一谈判顺序。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为技术、科研、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研能力 （30%） | 30 | 按照【本招标文件第二章招标项目技术参数及相关要求中科研服务】要求进行逐条评分，▲号条款资料10分，一般条款各5分。 | 提供佐证资料 |
| 2 | 技术部分 （30%） | 30 | 扣分条款： 1、投标公司技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二章中技术参数及相关要求中主要技术参数带（▲）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 2、投标公司主要技术参数不满足招标文件一般性技术需求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 3、技术部分得分为零分的投标为无效投标。 | 提供佐证资料 |
| 3 | 商务部分（40%） | 40 | 按照按照【本招标文件第二章招标项目技术参数及相关要求中商务部分】要求进行评分，★号条款资料15分，▲号条款10分，其余一般条款各5分。 | 提供佐证资料 |

四、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

1、投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标项目中同时投标的；

3、投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

- 第五章 其他要求

1、明确投标人的设备与前期采购人已购设备（步态与平衡功能训练评估系统（AL-600型），和无线表面肌电系统（EMG300））是否能兼容。如不能兼容，请提供替代方案。

2、首签合同期为壹年，如双方合作顺利则顺延合同。

3、特别强调乙方不得从事违法活动，不得有违反医疗行业“九不准”的行为，一经查实，合同自动终止，后果自负。

# 第六章 投标文件要求

- 投标文件

1、投标函；

2、营业执照及相关资质证书（复印件，盖鲜章）；

3、法定代表人及授权代表身份证明书；

4、基本资格条件承诺函；

5、投标公司设备及技术团队情况；

6、投标公司前期科研案例及自有知识产权；

7、投标公司为一家以上医院提供过技术服务（合同）。

二、格式要求

1、投标文件按招标文件提供格式制作，未按格式和要求制作视为废标。

2、投标文件需盖章或签字处必须盖章或签字，否则视为无效投标；

3、投标文件封面页必须盖鲜章，整体盖骑缝章；

4、投标文件一式两份，用文件袋密封。

附录

- 1、投标函

致:  重庆市中医骨科医院

在认真审阅了招标文件后，我方决定按照相关规定，自愿参加此次招标活动，我方保证所提供的全部资质证明文件的真实性、合法性。

如果我方中选，我方将按照招标方的要求履行相关职责，确保合同的履行。

我方承诺，在此次招标活动中无任何违规违法行为。

在正式合同签订之前，本投标函将构成约束双方的协议，如我方有违背之处，将承担相应责任及损失。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

- 2、投标公司营业执照（附法人身份证复印件或授权委托书及被授权人身份证复印件）；

- 3、法定代表人身份证明书；

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：                    电子邮箱：                （若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：                    电子邮箱：                （若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1、若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2、若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

4.           基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- 5、投标公司设备及技术团队情况；

- 6、投标公司前期科研案例及自有知识产权；

7、投标公司为一家以上医院提供过技术服务（合同）；

投标人法人签字：

授权销售代表签字：

投标人（盖章）：