- 重庆市中医骨科医院

招标文件

项目名称：重庆市中医骨科医院化龙桥院区停车场充电桩工程

采购人：重庆市中医骨科医院

二〇二三年十月

### 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 投资金额 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量 - （名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 化龙桥院区停车场充电桩工程 | - 约25 | - / | - 1 |

### 二、出资模式

本项目采取合作共建模式：共同出资，出资比例由投标人在投标方案中填写。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

投标人需具备建设行政主管部门颁发的输变电专业承包叁级或电力工程总承包叁级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

### 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在重庆市中医骨科医院官网下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：2023年10月18日12:00-2023年10月23日16:00

（三）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。

（四）投标文件要求

1、投标文件必须密封并在外包装上加盖公章

2、投标文件构成

（1）投标一览表；

（2）分项报价明细表

（3）投标函

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）营业执照副本复印件；

（7）基本资格条件承诺函；

（8）特定资格条件证书或证明文件

（9）根据评标标准中“商务部分”的内容对应提供

（10）技术服务方案

3、投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（五）投标地点：重庆市中医骨科医院化龙桥院区B栋102办公室（重庆市渝中区富华路19号）

（六）投标截止时间：2023年10月23日北京时间16:00。

（七）投标截止后，我院将组织院内评标，并将比选结果公示在医院官网，对未中标单位不另行告知。

### 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

采取以下方式缴纳投标保证金

þ1、不缴纳投标保证金。

¨2、缴纳投标保证金

a、投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见“一、招标项目内容”），并转账至我院账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆市中医骨科医院

开户行：工商银行重庆较场口支行

账户：3100021509006601453

b、缴纳投标保证金的单位名称必须与投标单位名称相同，只有按规定交纳投标保证金后，才具备投标资格。

c、在招标文件规定的投标保证金截止时间之前，重庆市中医骨科医院账户收到的投标保证金为有效投标保证金。供应商应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。因银行等原因造成的投标保证金入账确认时间延迟，采购人不承担任何责任。

注意事项：未在规定的时间内足额缴纳投标保证金的，投标保证金缴入账号错误的，投标保证金来款账户名称与投标单位名称不一致的，其投标文件将被拒收。

d、投标保证金退还

通过转账方式将投标保证金退还到投标人的来款账户。

中标公示结束后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，五个工作日退还中标人的投标保证金。按资金来款渠道直接退还。

出现流标、废标情况，流标、废标公告发布后三个工作日内向投标人办理保证金退还手续。同一项目采购公告再次发布后，投标人须按规定重新缴纳投标保证金。

### 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目。

（二）本项目若有补遗、澄清文件一律在重庆市中医骨科医院官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗、澄清文件的内容。

（三）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市中医骨科医院

联系人：刘老师

邮　编：400012

电  话：（023）63930833

地  址：重庆市中医骨科医院化龙桥院区B栋102办公室

（二）质疑联系部门：重庆市中医骨科医院

联系人：王老师

邮　编：400012

电  话：（023）63930833

地  址：重庆市中医骨科医院化龙桥院区B栋102办公室

### 八、服务需求

（一）服务范围及采购内容

重庆市中医骨科医院化龙桥院区充电桩项目近期的等采购安装和调试。

服务内容：

| 序号 | 名称 | 充电车位数 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KW单枪交流壁挂式（不带屏幕）充电桩 | 个 | 50 | 1.额定电压:220V 2.额定功率:7KW 3.结构形式:一体式，壁挂式(含壁挂支架) 4.人机交互形式:指示灯 5.充电桩自带充电枪，枪线长度≥3.5m米 6.通讯方式:自带无线模块、满足4G通讯 7.具备功能:刷IC卡启动或互联网扫码启动 |
| 2 | 不低于20KW单枪直流壁挂式（不带屏幕）充电桩 | 个 | 2 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:不低于20KW 3.结构形式:一体式，壁挂式(含壁挂支架) 4.人机交互形式:指示灯 5.充电桩自带充电枪，枪线长度≥3.5m米 6.通讯方式:自带无线模块、满足4G通讯 7.具备功能:刷IC卡启动或互联网扫码启动 |
| 3 | 满足技术标准功能要求，软件平台不得设置软件期限锁或需另行付费升级软件才能继续使用等软件限制的功能，提供的产品在使用期限内应是功能完备的。 |  |  |  |

- 服务技术要求

使用桩企品牌需至少国产一线（特来电、星星、润诚达、盛弘等）

充电桩技术要求：

额定功率：交流7KW、直流不低于20KW

输入电压：AC220V±15%、AC380V±15%

额定功率：50HZ

计量精度：1.0级

充电模式：定金额/定时间/定电量/自动充满

支付方式：扫码支付/刷卡支付

通讯接口：以太网、4G通讯

人机交互：指示灯/3.5寸/4.3寸显示屏（可选）

枪数：单枪或者双枪

安全防护：过载保护、过电压保护、欠电压保护、短路保护、漏电保护、急停保护

三防：防潮湿、防霉变、防盐雾

安装方式：壁挂/立柱

工作温度：-20℃-＋50℃

防护等级：IP65

噪音等级：静音设计

（三）现场踏勘

投标人投标前须到服务项目所在地进行实地踏勘。安装地点由中标后双方共同协商确定，因投标人放弃踏勘而造成的投标失误由投标人自行负责。投标人应自行承担现场踏勘的责任、风险及有关费用，采购人不对各投标人在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。

### 九、商务需求

## （一）服务期限及内容

## 设备安装完成起签订10年服务合同，服务期间投标人需将服务费提取5%作为物业管理费缴纳给招标人。

## （二）服务地点

重庆市中医骨科医院化龙桥院区车库

## （三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作好开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## （四）报价要求

1、本次报价须为人民币报价。包括完成本项目运输、安装调试、税费等所涉及的一切费用，并考虑了应承担的风险，服务期内成交价格不做任何调整。

2、供应商必须按明细报价表填报价格。本项目将设置最高限价，供应商报价函中的总报价不得超过本项目最高限价，未按要求进行报价的则为无效响应。比选报价函中的总报价必须与明细报价表总报价一致,且明细报价表总报价与依据单价、数量合价计算出的结果应一致。

3、投标人自行考虑并承担一切安全风险。

（五）付款方式

项目安装、调试完毕，正常使用无质量问题验收合格后，招标人以转账形式向投标人一次性支付与招标人投资比例相对应的投资款项，支付前投标人需向招标人开具相同金额的发票，否则招标人可拒绝支付上述款项。

## （六）质量保证及售后服务

由投标人自行负责产品质保期内及质保期外的产品质量问题，招标人不承担服务合同期限内充电设施的任何维保工作。

## （七）其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 十、评标方法

## （一）本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

## （二）评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标服务方案（60%） | 60 | 1、投标人自行投资100%，得60分； 2、投标人不完全投资的得分比例同所报投资比例； 如：如投标人所报总投资金额需20万元，若投标人投资18万元，则此项得分54分； |  | 投标时自行报工程总价，及投资金额（比例) |
| 2 | 技术部分（30%） | 30 | 施工方案 （15分） | 投标人对本项目整体施工建设方案进行描述。 内容合理、全面清晰、可行性强（优得11-15分，中得6-10分，一般得0-5分） |  |
|  |  |  | 产品质量维保体系 （15分） | 投标人对服务期限内的产品质量维保体系进行描述。 内容合理、全面清晰、可行性强（优得11-15分，中得6-10分，一般得0-5分） |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 投标人业绩： 投标人具有充电站配电工程施工业绩，每个加5分，最多得10分。 须提供业绩的合同协议书复印件或扫描件加盖投标人鲜公章。 |  | 无充电站电力施工则此项不得分； |

### 十一、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人串通投标的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 十二、定标

（一）采购人评标委员会按照评标报告中得分由高到低的顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目的中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由服务部分得分由高到低顺序排列。

（二）中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 十三、投标人须知

（一）投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（二）投标人提供虚假证明材料的经采购人核实，将会评定为无效投标。

（三）签订合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中各类证明材料的原件，如中标人提供虚假证明材料的经采购人核实，采购人可取消其中标资格。

（四）投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金：

1、投标人在投标有效期撤回投标文件的；

2、投标人未按规定提交履约保证金的；

3、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5、中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6、中标人拒绝履行合同义务的；

7、其他严重扰乱招投标程序的。

（五）质疑

质疑人以书面形式提出质疑，本人或其授权代表持有效身证到质疑联系部门现场递交质疑函原件。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人对招标文件提出质疑的，应在2023年10月23日16:00前以书面形式递交。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期；

7、营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

8、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

9、供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（六）质疑答复

采购人应当在开标前作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投建方式 | 出资比例 | 充电桩品牌 | 软件配套 |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                    法定代表人/授权代表：

（投标人公章）                     （签字或盖章）

年    月    日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（三）投标函（格式）

招标项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（四）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

投标人：                    法定代表人/授权代表：

（投标人公章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（六）营业执照副本（加盖鲜章）

（七）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或证明文件

（九）根据评标标准中“商务部分”的内容对应提供

（十）技术服务方案

（结束）